## PESQUISA DE DEMANDA
PESQUISA DE DEMANDA 2025
ARP INFRAESTRUTURA
ITEM | TIPO | Unidade | Quantidade | Justificativa
1 | Pontos estruturados CAT5E | Unidade
2 | Pontos estruturados CAT6 | Unidade
3 | Pontos de Rede CAT5E | Unidade
4 | Pontos de Rede CAT6 | Unidade
5 | Pontos de Rede CAT6A | Unidade
6 | Manutenção Preventiva CAT5E, CAT6 e CAT6A | Unidade
7 | Manutenção corretiva CAT5E, CAT6 e CAT6A | Unidade
8 | Desinstalação de Pontos de Rede CAT5E, CAT6 e CAT6A(infraestrutura e cabeamentos legado) | Unidade
9 | Pontos de Energia Elétrica 10 Amperes a 3 fios com fornecimento de cabos de 2,5 mm² | Unidade
10 | Pontos de Energia Elétrica 20 Amperes ( IMPR, RACKS...) 3 fios, sem fornecimento de cabos | Unidade
11 | Fusão de fibra óptica | Unidade
12 | Lançamento de cabo ótico (Mínimo 100 Metros) | Metro
13 | Lançamento de cabo CI 50 (Mínimo 50 Metros) | Metro
14 | Lançamento de cabo CI 30 (Mínimo 50 Metros) | Metro
15 | Ponto de rede GPON (múltiplos de 4 Pontos) | Unidade
16 | Manutenção corretiva GPON | Unidade
17 | Desinstalação de Pontos de Rede GPON-(infraestrutura e cabeamentos legado) | Unidade
18 | Solução de Gerenciamento de Cabeamento Data Center | Unidade
Secretaria
Localidade
Resposavel
E-mail
Data
Note on F5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Justificativa Pesquisa de Demanda Critérios de Definição: Estabelecer coerência entre a quantidade de estações de trabalhos atuais as possíveis expansões e o quantitativo definido na pesquisa de demanda. Necessidade: Esse quantitativo pretende garantir os atendimentos das novas demandas, crescimento vegetativo e de reorganização gerencial. Conclusão: Portanto, o quantitativo solicitado está alinhado com as demandas anteriores as necessidades atuais e futuras, além de garantir a continuidade na prestação de serviço.
Note on B6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O ponto estruturado é indicado para ser utilizado onde há a necessidade de integração dos serviços de telefonia que fazem uso de PABX tradicional
Note on C6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Instalação de novos Pontos estruturados, que consiste em 02 pontos de Rede CAT5E com fornecimento de cabos de até 90m, Conector Fêmea e 02 Pontos de Energia Elétrica e tomada de 10 A do quadro elétrico até a tomada, conectorização e mão de obra. Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O ponto estruturado é indicado para ser utilizado onde há a necessidade de integração dos serviços de telefonia que fazem uso de PABX tradicional
Note on C7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Instalação de novos Pontos estruturados, que consiste em 02 pontos de Rede CAT6 com fornecimento de cabos de até 90m, Conector Fêmea e 02 Pontos de Energia Elétrica e tomada de 10 A do quadro elétrico até a tomada, conectorização e mão de obra. Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A instalação do ponto de rede simples pode ser utilizado para estações de trabalho em ambientes que não tem necessidade de ponto de rede para a telefonia e para equipamentos que funcionam isoladamente da telefonia( ex: impressoras, pontos de WIFI, interligação entre ativos de rede etc...
Note on C8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Instalação de novos pontos de rede CAT5E com fornecimento de cabos de até 90m, conector fêmea, conectorização e mão de obra. Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A instalação do ponto de rede simples pode ser utilizado para estações de trabalho em ambientes que não tem necessidade de ponto de rede para a telefonia e para equipamentos que funcionam isoladamente da telefonia( ex: impressoras, pontos de WIFI, interligação entre ativos de rede etc...
Note on C9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: nstalação de novos pontos de rede CAT6 com fornecimento de cabos de até 90m, conector fêmea, conectorização e mão de obra. Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A instalação do ponto de rede simples pode ser utilizado para estações de trabalho em ambientes que não tem necessidade de ponto de rede para a telefonia e para equipamentos que funcionam isoladamente da telefonia( ex: impressoras, pontos de WIFI, interligação entre ativos de rede etc...
Note on C10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Instalação de novos pontos de rede CAT6A com fornecimento de cabos de até 90m, conector fêmea, conectorização e mão de obra. Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O serviço é indicado para ambientes onde devido ao tempo de uso os racks ficaram desorganizados e os pontos de rede conectados a esse rack não estão funcionando ou perderam a identificação, caberá ao prestador de serviço organizar o rack, identificar e testar os pontos de rede ligados a este rack e se for necessário fazer a substituição do cabo de rede(orientado o cliente a adquirir a instalação de um novo ponto de rede.)
Note on C11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Manutenção preventiva em racks de pontos de rede CAT5E, CAT6 e CAT6A com mão de obra. Indicado para verificação de cabeamento, conectorização. Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Serviço indicado para a correções simples tais como substituição, teste e identificação do ponto de rede(Caso não seja possível aproveitar o cabo existente, o cliente terá que contratar a instalação de um novo ponto de rede)
Note on C12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Manutenção corretiva em racks de pontos de rede CAT5E, CAT6 e CAT6A com mão de obra. Indicado para correção de cabeamento, conectorização, organização de racks, patch panels, entre outros. Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Esse serviço prevê a remoção de todos os pontos de rede inclusive a infraestrutura da rede antiga, a remoção e o descarte do material será de responsabilidade da contratada.
Note on C13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Desinstalação de pontos de rede CAT5E ou CAT6 com mão de obra e descarte dos materiais. Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Indicado para pontos avulsos de tomadas elétrica em pontos de rede em que não esta prevista a instalação de tomada(indicado para estações de trabalho, notebooks e equipamentos que não exijam circuito elétrico independente)
Note on C14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Instalação de novos pontos de energia elétrica com fornecimento de cabos de 2,5 mm² e tomada de 10 A do quadro elétrico até a tomada, conectorização e mão de obra. Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Indicado para impressoras, racks e equipamentos que exijam tomadas com circuito elétrico independente.
Note on C15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Instalação de novos pontos de energia elétrica sem fornecimento de cabos de 2,5 mm² e tomada de 20 A do quadro elétrico até a tomada, conectorização e mão de obra. Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Utilizado para emenda de cabos opticos geralmente utilizado em caixas de emenda e distribuidores opticos, para a aquisição deste serviço há que se ter em mente que dependera do numero de vias a fibra possui(ex para um cabo de 4 vias haverá a necessidade de contratação de no mínimo 8 fusões - duas fusões para cada via do cabo )
Note on C16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Fusão de fibra ótica monomodo e multimodo, Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Geralmente este serviço recomendado para interligação de prédios ou andares, no caso da pesquisa de demanda o cliente devera informar quantos segmentos precisa e o total da metragem de todos os segmentos bem como a quantidade de vias (4, 6 ou 12)
Note on C17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Lançamento de cabo optico (até 24 pares de fibra ótica) em infraestrutura existente com fornecimento de placas de identificação. Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Serviço indicado para a estruturação do cabeamento de telefonia e poderá complementar a instalação da rede com cabeamento estruturado, interligando o PABX ao rack concentrador, o cliente devera informar a metragem estimada para o projeto. (Somente contratar se fizer uso de PABX)
Note on C18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Lançamento de cabo CI 50 em infraestrutura existente incluindo a conectorização (voice panel para bloco de corte, voice panel para voice panel ou bloco de corte para bloco de corte). Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Serviço indicado para a estruturação do cabeamento de telefonia e poderá complementar a instalação da rede com cabeamento estruturado, interligando o PABX ao rack concentrador, o cliente devera informar a metragem estimada para o projeto. (Somente contratar se fizer uso de PABX)
Note on C19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Lançamento de cabo CI 30 em infraestrutura existente incluindo a conectorização (voice panel para bloco de corte, voice panel para voice panel ou bloco de corte para bloco de corte). Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Cada ponto GPON poderá suprir até 4 pontos de rede, se a quantidade de pontos for de 120 pontos recomendamos dividir por 2,5 que é a taxa media de ocupação do ativo de rede ONU, (ex: 120 / 2,5 = 48 pontos GPON ).
Note on C20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ativação de ponto ONT/ONU, em ambiente interno/externo, com fornecimento de etiquetas, acessórios para ancoragem e lançamento de cabo óptico até 150m (caixa de acesso até a roseta), conectorização nas extremidades do cabo. Identificação: cabo, roseta, com certificação e testes de atenuação, observando a potência e sensibilidade dos equipamentos com margem de 10%(conforme modelos OLT/ONT adquiridos pelo contratante). Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on E20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Apenas números múltiplos de 4
Note on B21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Serviço recomendado para manutenção em um ponto GPON(troca do conector, identificação do ponto, substituição do cabo do divisor optio até ponto GPON )
Note on C21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Manutenção corretiva em OLT, splitters e ONT/ONU com mão de obra. Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Serviço de desinstalação de pontos GPON inclusive remoção e descarte de materiais.
Note on C22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Desinstalação de pontos de rede GPON com mão de obra e descarte dos materiais. Será realizada conversão pelo histórico das ARPs anteriores de serviços dentro do horário comercial e fora do horário comercial.
Note on B23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Solução de gerenciamento de camada física, que proporcionando monitorar e mapear sua infraestrutura física de forma segura, por meio de plataforma de software e hardware que detecte instantaneamente qualquer atividade não autorizada e ajuda na resolução de problemas em seu data center.
Note on C23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Solução de gerenciamento de camada física, que proporcionando monitorar e mapear sua infraestrutura física de forma segura, por meio de plataforma de software e hardware que detecte instantaneamente qualquer atividade não autorizada e ajuda na resolução de problemas em seu data center.

## MATERIAIS
ITEM | LISTA INDICATIVA DE MATERIAIS (1) | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO - R$ | PREÇO TOTAL ANUAL - R$
1 | Bastidor 45mmA x 123mmL x 22mmP para telefonia em chapa inox 02 posições | peça | 0
2 | Bloco de corte p/ telefonia LSA-perfil 2/10 10 pares, Dimensões (22,2mmA x 123,8mmL x 41,3mmP) | peça | 0
3 | Cabo de aço para sustentação | metro | 0
4 | Cabo de cobre nu 10mm² | metro | 0
5 | Cabo de Fibra óptica 04 fibras multimodo ABNT-CFOT-MM-AREO-OM2 antirroedor totalmente seco 50/125 microns | metro | 0
6 | Cabo de Fibra óptica 06 fibras multimodo ABNT-CFOT-MM-AREO-OM2 antirroedor totalmente seco 50/125 microns | metro | 0
7 | Cabo de Fibra óptica 12 fibras multimodo ABNT-CFOT-MM-AREO-OM2 antirroedor totalmente seco 50/125 microns | metro | 0
8 | Cabo de Fibra óptica 06 fibras multimodo ABNT-CFOT-MM-AREO-OM3 antirroedor totalmente seco 50/125 microns | metro | 0
9 | Cabo de Fibra óptica 12 fibras multimodo ABNT-CFOT-MM-AREO-OM3 antirroedor totalmente seco 50/125 microns | metro | 0
10 | Cabo de telefonia CI 50X30 pares | metro | 0
11 | Cabo de telefonia CI 50X50 pares | metro | 0
12 | Cabo flexível antichama 4 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor azul | metro | 0
13 | Cabo Flexível antichama 4 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor verde ou amarelo com faixa verde | metro | 0
14 | Cabo Flexível antichama 4 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor vermelho ou preto | metro | 0
15 | Cabo Flexível antichama 6 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor azul | metro | 0
16 | Cabo Flexível antichama 6 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação EPR- LZH, cor verde ou amarelo com faixa verde | metro | 0
17 | Cabo Flexível antichama 6 mm² condutor em cobre ,750v , 30º C, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor vermelho | metro | 0
18 | Cabo Flexível antichama 10 mm² condutor em cobre ,1kv certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor azul | metro | 0
19 | Cabo Flexível antichama 10 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor preto | metro | 0
20 | Cabo Flexível antichama 10 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor verde com ou sem tarja amarela | metro | 0
21 | Cabo Flexível antichama 16 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor azul | metro | 0
22 | Cabo Flexível antichama 16 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor preto | metro | 0
23 | Cabo Flexível antichama 16 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor verde com ou sem tarja amarela | metro | 0
24 | Cabo Flexível antichama 2,5 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor azul | metro | 0
25 | Cabo Flexível antichama 2,5 mm² condutor em cobre, 1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor preto | metro | 0
26 | Cabo Flexível antichama 2,5 mm² condutor em cobre, 1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor verde com ou sem tarja amarela | metro | 0
27 | Cabo Flexível antichama 25 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação EPR- LZH, cor azul | metro | 0
28 | Cabo Flexível antichama 25 mm² condutor em cobre, 1kv, certificado pelo Inmetro, isolação EPR- LZH, cor preto | metro | 0
29 | Cabo Flexível antichama 25 mm² condutor em cobre, 1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor verde com ou sem tarja amarela | metro | 0
30 | Cabo antichama 50 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor azul | metro | 0
31 | Cabo antichama 50 mm² condutor em cobre,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor preto | metro | 0
32 | Cabo antichama 50 mm² condutor em cobre, 1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor verde ou amarelo com faixa verde | metro | 0
33 | Cabo antichama 95 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor azul | metro | 0
34 | Cabo antichama 95 mm² condutor em cobre,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor preto | metro | 0
35 | Cabo antichama 95 mm² condutor em cobre,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor verde ou amarelo com faixa verde | metro | 0
36 | Cabo antichama 120 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor azul | metro | 0
37 | Cabo antichama 120 mm² condutor em cobre,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor preto | metro | 0
38 | Cabo antichama 120 mm² condutor em cobre, 1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor verde ou amarelo com faixa verde | metro | 0
39 | Cabo antichama 185 mm² condutor em cobre ,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor azul | metro | 0
40 | Cabo antichama 185 mm² condutor em cobre,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor preto | metro | 0
41 | Cabo antichama 185 mm² condutor em cobre,1kv, certificado pelo Inmetro, isolação HEPR- LSZH, cor verde ou amarelo com faixa verde | metro | 0
42 | Tomada padrão NBR14136 de encaixe hexagonal com 03 pinos de 10A. | peça | 0
43 | Tomada padrão NBR14136 de encaixe hexagonal com 03 pinos de 20A | peça | 0
44 | Caixa de emenda óptica alta densidade com até 24 emendas | peça | 0
45 | Caixa de emenda óptica alta densidade com até 48 emendas | peça | 0
46 | Canaleta em PVC rígido 100 x 50 mm, borda arredondada e com caixas para no mínimo 02 pontos de lógica e 02 pontos de elétrica, com todos acessórios e derivações | metro | 0
47 | Chave de manobra seccionadora tripolar com fusível de 70ª | peça | 0
48 | Chave de manobra seccionadora tripolar com fusível de 100A | peça | 0
49 | Chave de manobra seccionadora tripolar com fusível de 125A | peça | 0
50 | Conversor de midia de 100/1000TX RJ-45 para 100/1000FX SC/APC Stand alone | peça | 0
51 | Cordão de fibra óptica multimodo 50/125 microns duplex de 2,5 metros com conectores SC/APC | peça | 0
52 | Cordão Duplex MM SC/SC 2,5mts | peça | 0
53 | Cordão Duplex MTRJ/SC 2,5m | peça | 0
54 | Cordão Duplex SC/LC 2,5m | peça | 0
55 | Cordão Duplex LC/LC 2,5m SM | peça | 0
56 | Cordão UTP flexível - 1 metro (Jumper cable) | peça | 0
57 | Cordão UTP flexível - 1,5 metro Cat5e cor azul, exclusivo para dados | peça | 0
58 | Cordão UTP flexível - 1,5 metro Cat5e cor amarela, exclusivo para telefonia | peça | 0
59 | Cordão UTP flexível - 1,5 metro Cat6 | peça | 0
60 | Cordão UTP flexível - 1,5 metro Cat6A | peça | 0
61 | Cordão UTP flexível - 3 metros Cat6 | peça | 0
62 | Cordão UTP flexível - 3 metros Cat6A | peça | 0
63 | Cordão UTP flexível - 6 metros Cat6 | peça | 0
64 | Cordão UTP flexível - 6 metros Cat6A | peça | 0
65 | Cordão UTP flexível -2,5 metros Cat5e | peça | 0
66 | Cordão UTP flexível -2,5 metros Cat6A | peça | 0
67 | Cordão UTP rígido - 12 metros Cat6 | peça | 0
68 | Cordão UTP rígido - 12 metros Cat6A | peça | 0
69 | Conector RJ45 fêmea categoria 5e T568A/B | peça | 0
70 | Conector RJ45 fêmea categoria 6 T568A/B | peça | 0
71 | Conector femea categoria 6A blindado | peça | 0
72 | Disjuntor termo-magnético bifásico 32A Tipo DIN | peça | 0
73 | Disjuntor termo-magnético bifásico 40A Tipo DIN | peça | 0
74 | Disjuntor termo-magnético bifásico 50A Tipo DIN | peça | 0
75 | Disjuntor termo-magnético trifásico 100A Tipo DIN | peça | 0
76 | Disjuntor termo-magnético trifásico 40A Tipo DIN | peça | 0
77 | Disjuntor termo-magnético trifásico 50A Tipo DIN | peça | 0
78 | Disjuntor termo-magnético unipolar 10 A. Tipo DIN | peça | 0
79 | Disjuntor termo-magnético unipolar 16A Tipo DIN | peça | 0
80 | Disjuntor termo-magnético unipolar 20 A .Tipo DIN | peça | 0
81 | Disjuntor termo-magnético unipolar 32A Tipo DIN | peça | 0
82 | Disjuntor termo-magnético unipolar 40A Tipo DIN | peça | 0
83 | Distribuidor Interno Óptico (D.I.O.) – 06 conectores | peça | 0
84 | Distribuidor Interno Óptico (D.I.O.) – 24 conectores | peça | 0
85 | Eletrocalha aérea simples galvanizado "U" chapa 16 lisa c/tampa em chapa 20 lisa 100x100 com septo, acessórios e derivações | metro | 0
86 | Eletrocalha aérea simples galvanizado "U" chapa 16 lisa c/tampa em chapa 20 lisa 200x100 com septo, acessórios e derivações | metro | 0
87 | Eletrocalha aérea simples galvanizado "U" chapa 16 lisa c/tampa em chapa 20 lisa 200x50 com septo, acessórios e derivações | metro | 0
88 | Eletrocalha aérea simples galvanizado "U" chapa 16 lisa c/tampa em chapa 20 lisa 300x100 com septo, acessórios e derivações | metro | 0
89 | Eletrocalha aérea simples galvanizado "U" chapa 16 lisa c/tampa em chapa 20 lisa 300x50 com septo, acessórios e derivações | metro | 0
90 | Eletrocalha aérea simples galvanizado “U” chapa 16 lisa c/tampa em chapa 20 lisa 100x50 com septo, acessórios e derivações | metro | 0
91 | Eletroduto galvanizado a fogo Pesado 3" com acessórios de fixação, derivações e terminações | metro | 0
92 | Eletroduto galvanizado Pesado 1" com acessórios de fixação, derivações e terminações | metro | 0
93 | Eletroduto galvanizado Pesado 1 1/4" com acessórios de fixação, derivações e terminações | metro | 0
94 | Eletroduto galvanizado Pesado 2" com acessórios de fixação, derivações e terminações | metro | 0
95 | Eletroduto galvanizado Pesado 3/4" com acessórios de fixação, derivações e terminações | metro | 0
96 | Cabo de telefonia Fio jumper | metro | 0
97 | Gerenciador de Cabos 1 UA, 19" 80mm | peça | 0
98 | Patch Panel Cat 5e com 24 portas RJ-45 fêmea para Rack 19” | peça | 0
99 | Patch Panel Cat 6 com 24 portas RJ-45 fêmea para Rack 19” | peça | 0
100 | Patch Panel Cat 6A com 24 portas RJ-45 fêmea para Rack 19” | peça | 0
101 | Patch Panel em "V" Cat 6 com 24 portas RJ-45 fêmea para Rack 19” | peça | 0
102 | Patch Panel em "V" Cat 6A com 24 portas RJ-45 fêmea para Rack 19” | peça | 0
103 | Plaqueta de identificação de Fibra óptica “Cuidado Fibra optica - PRODAM-SP”. | peça | 0
104 | Poste metálico de 4 metros | peça | 0
105 | Poste metálico de 6 metros | peça | 0
106 | Protetor de surto com tensão de operação 108V série H | peça | 0
107 | Quadro elétrico de sobrepor em aço SAE1010/1020 universal para até 6 disjuntor tipo DIN trifásico, com kit barramento principal, neutro e terra. (com fechadura) | peça | 0 |  |  | 0
108 | Quadro elétrico de sobrepor em aço SAE 1010/1020 universal para até 8 disjuntor tipo DIN trifásico , com kit barramento principal, neutro e terra(com fechadura) | peça | 0 |  |  | 0
109 | Quadro elétrico de sobrepor em aço SAE 1010/1020 universal para até 16 disjuntor tipo DIN trifásico , com kit barramento principal, neutro e terra. (com fechadura) | peça | 0 |  |  | 0
110 | Quadro elétrico de sobrepor em aço SAE1010/1020 universal para até 36 disjuntores tipo DIN bifásico, com kit barramento principal, neutro e terra(com fechadura) | peça | 0 |  |  | 0
111 |  | peça | 0 |  |  | 0
112 | Rack 19" 12U profundidade 470 mm, com uma bandeja fixa 19" (fixação fontral), uma calha de tomada com 4 tomadas 2P+T com 16 conjuntos de porca gaiola e parafuso M5x15. | peça | 0
113 | Rack 19" 22U profundidade 470 mm, com uma bandeja fixa 19" (fixação fontral), uma calha de tomada com 4 tomadas 2P+T com 16 conjuntos de porca gaiola e parafuso M5x15. | peça | 0
114 | Rack 19" x 44 UA x 570 mm, pintura epoxi na cor bege, porta em acrílico com chave, teto com 2 ventiladores bivolt, 01 bandeja fixa, 01 bandeja deslizante , 01 régua com 12 tomadas, kit com 50 parafusos e porcas gaiola M5x15. | peça | 0
115 | Rack 19” x 12 UA x 570 mm, pintura epoxí na cor bege, pré montado para fixação em parede, porta em acrílico com chave, teto com 2 ventiladores bivolt, 01 bandeja fixa, 01 régua com 6 tomadas, kit com 32 parafusos e porcas gaiola M5x15. | peça | 0
116 | Rack 19” x 12 UA x 770 mm, pintura epoxí na cor bege, pré montado para fixação em parede, porta em acrílico com chave, teto com 2 ventiladores bivolt, 01 bandeja fixa, 01 régua com 6 tomadas, kit com 32 parafusos e porcas gaiola M5x15. | peça | 0
117 | Rack 19” x 44 UA x 770 mm, pintura epoxí na cor bege, pré montado para fixação em parede, porta em acrílico com chave, teto com 2 ventiladores bivolt, 01 bandeja fixa, 01 régua com 6 tomadas, kit com 32 parafusos e porcas gaiola M5x15. | peça | 0
118 | Rack 19” x 44 UA x 870 mm, pintura epoxí na cor bege, pré montado para fixação em parede, porta em acrílico com chave, teto com 2 ventiladores bivolt, 01 bandeja fixa, 01 régua com 6 tomadas, kit com 32 parafusos e porcas gaiola M5x15. | peça | 0
119 | Rack 19” x 44 UA x 970 mm, pintura epoxí na cor bege, pré montado para fixação em parede, porta em acrílico com chave, teto com 2 ventiladores bivolt, 01 bandeja fixa, 01 régua com 6 tomadas, kit com 32 parafusos e porcas gaiola M5x15. | peça | 0
120 | Seal Tubo 2" | metro | 0
121 | Seal Tubo 1 1/4" | metro | 0
122 | Seal Tubo 1" | metro | 0
123 | Seal Tubo 3/4" | metro | 0
124 | Suporte completo para telefonia (2 pares) tipo BLE – 2 (roldana, suporte, parafuso e caixa BLE 2) | peça | 0
125 | Surface Box 02 portas | peça | 0
126 | Tubo corrugado em PVC 1” | metro | 0
127 | Tubo corrugado em PVC 2” | metro | 0
128 | Eletroduto galvanizado médio 1" com acessórios de fixação, derivações e terminações | metro | 0 |  |  | 0
129 | Eletroduto galvanizado médio 3/4" com acessórios de fixação, derivações e terminações | metro | 0
130 | Patch Panel de VOZ Cat.3 50 portas | peça | 0
131 | Barra de cobre para aterramento com 3 metros | peça | 0
132 | Conector split bolt 10mm² | peça | 0
133 | Caixa de inspeção de PVC com tampa | peça | 0
134 | Rodapé em alumínio 45x73x3000mm com tampa, acessórios de fixação, conexão, derivação e terminação para até 02 Pontos de dados/voz e 02 tomadas elétricas | metro | 0
135 | Canaleta do tipo rodapé metálico de 100x40x2000mm com tampa em pintura eletrostática na cor branca, com acessórios de fixação, conexão, derivação e terminação para até 02 pontos de dados/voz e 02 tomadas elétricas | metro | 0
136 | Painel compacto de 1U de altura e 24 posições descarregadas, em aço e termoplástico de alto impacto, com todas as posições nureradas com acessórios de fixação e ícones diferenciados e guia traseiro | peça | 0
137 | Guia de cabo vertical para rack (organizador de cabo) | peça | 0
138 | Bandeja fixa padrão 19” (polegadas)(preta ou bege), utilizada em rack aberto ou fechado, para instalação de equipamentos de pequeno porte | peça | 0
139 | Cabo Óptico CFOI-BLI-A/B-EO 4F LSZH AZ (Fiber-Lan Indoor) | metro | 0
140 | Cabo Óptico CFOI-BLI-A/B-EO 6F LSZH AZ (Fiber-Lan Indoor) | metro | 0
141 | Cabo Óptico CFOI-BLI-A/B-EO 12F LSZH AZ (Fiber-Lan Indoor) | metro | 0
142 | Cabo Óptico CFOI-BLI-A/B-EO 12F LSZH AZ (Fiber-Lan outdoor) | metro | 0
143 | Cabo Óptico CFOI-BLI- A/B - CM-01-BA- LSZH-RIB (Micro Indoor Lowfriction) | metro | 0
144 | Cordão Monofibra Conectorizado BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC 1,5 m - LSZH - Branco - D3 | peça | 0
145 | Cordão Monofibra Conectorizado BLI A/B G-657A SC-APC/SC-UPC 2,5 m - LSZH - Branco - D3 | peça | 0
146 | Cordão Monofibra SM G-657A SC-APC/SC-APC 1.5M - Branco - D3 LSZH | peça | 0
147 | Extensão Monofibra SM G-657A SC-APC 20.0M - Branco - D3 - LSZH | peça | 0
148 | Extensão Monofibra SM G-657A SC-APC 30.0M - Branco - D3 - LSZH | peça | 0
149 | Extensão Óptica Conectorizado 02F BLI A/B G-657A SC-APC 1,5 m - COG - Branco - D0.9 | peça | 0
150 | Mini Caixa de Emenda Optica 12F Aerea / Subterrânea | peça | 0
151 | Roseta Flex Óptica 1P Sobrepor c/ 1 Adap. SC-APC - Branco | peça | 0
152 | Kit de Adaptadores Ópticos 01F SM SC-APC com Shutter Lateral | peça | 0
153 | Conectores ópticos de campo(fast conector) sm sc-apc conector para cabos flat | peça | 0
154 | Divisor Optico PLC Modular 1X4 BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC | peça | 0
155 | Divisor Optico PLC Modular 1X8 BLI A/B G-657A SC-APC/SC-APC | peça | 0
156 | Bastidor 19" com Divisor Optico 1 X 1X16 G.657A SC-APC/SC-APC | peça | 0
157 | Bastidor 19" com Divisor Optico 1 X 2X16 G.657A SC-APC/SC-APC | peça | 0
158 | Bastidor 19" com Divisor Optico 1 X 1X32 G.657A SC-APC/SC-APC | peça | 0
159 | Bastidor 19" com Divisor Optico 1 X 2X32 G.657A SC-APC/SC-APC | peça | 0
160 | Caixa de Atendimento Óptica-CTO - Ftth 8 portas - Montada | peça | 0
161 | Caixa de Atendimento Óptica-CTO - Ftth 16 portas - Montada | peça | 0
162 | Distribuidor Interno Óptico Mini DIO - 16 portas | peça | 0
163 | Distribuição Interna Óptica - 12 FO | peça | 0
164 | Distribuição Interna Óptica - 48 FO para rack de 19" | peça | 0
165 | Caixa Terminação Óptica CTO 8 FO 1:8 Montada | peça | 0
166 | Caixa Terminação Óptica CTO 16 FO 1:16 Montada | peça | 0
167 | Cordão Óptico Pré-Conectorizado até 12 fibras | peça | 0
168 | Kit SC-UPC | peça | 0
169 | Rack Aberto 19"x 45U Enterprise | peça | 0
170 | Rack Fechado de Parede Enterprise 6U X 600MM X 450MM - Desmontado | peça | 0
171 | Guia Vertical Enterprise | peça | 0
172 | Guia Superior Enterprise | peça | 0
173 | Etiqueta auto adesiva para cabo UTP 1.00 x1.33 (25.4 x 33.8 mm ) na cor Branco | unidade | 0
174 | Etiqueta auto adesiva para patch panel 0.61" x 0.33", Laser na cor Branco | unidade | 0
175 | Patch Panel Inteligente Modular com 24 portas - 1U | unidade | 0
176 | Módulo Inteligente para Patch Panel de 24 Portas RJ-45 | unidade | 0
177 | Patch Cord Inteligente - CAT 6 - U/UTP (LSZH) | unidade | 0
178 | Patch Cord Inteligente - CAT 6A - F/UTP (LSZH) | unidade | 0
179 | Módulo Inteligente para Cassete de 06 Portas LC-Duplpex / MPO | unidade | 0
180 | Cordão Óptico Inteligente LC-LC | unidade | 0
181 | Módulos de Controle de Gerenciamento de 1U | unidade | 0
182 | Módulos de Controle de Gerenciamento de 2U com LCD | unidade | 0
183 | Software para Gerenciamento | unidade | 0
Note on D108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Soma dos pontos estruturados itens 1 e 2 + tomadas avulsas itens 9 e 10 + tomadas para GPON item 15. dividido pela quantidade de tomadas do circuito(8 tomadas) e dividido por 10(media de disjuntores suportados pelos quadros elétricos disponiveis na ARP (6+8+16+32/5))

## SERVIÇOS
ITEM | LISTA INDICATIVA DE SERVIÇOS (2) | UNIDADE | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO - R$ | PREÇO TOTAL ANUAL - R$
1 | Instalação de novos Pontos estruturados, que consiste em 02 pontos de Rede Cat 5E com fornecimento de cabos LSZH de até 90m, Conector Femea e 02 Pontos de Energia Elétrica a 3 fios com fornecimento de cabos de 2,5 mm² e tomada de 10 A do QDF até a tomada, conectorização e Mão de Obra, em horário comercial. | unidade | 0
2 | Instalação de novos Pontos estruturados, que consiste em 02 pontos de Rede Cat 6 com fornecimento de cabos LSZH de até 90m, Conector Femea e 02 Pontos de Energia Elétrica a 3 fios com fornecimento de cabos de 2,5 mm² e tomada de 10 A do QDF até a tomada, conectorização e Mão de Obra, em horário comercial. | unidade | 0
3 | Instalação de novos Pontos de Rede Cat 5E com fornecimento de cabos LSZH de até 90m, Conector Femea, conectorização e Mão de Obra, em horário comercial. | unidade | 0
4 | Instalação de novos Pontos de Rede Cat 6 com fornecimento de cabos LSZH de até 90m, Conector Femea, conectorização e Mão de Obra, em horário comercial. | unidade | 0
5 | Instalação de novos Pontos de Rede Cat 6A com fornecimento de cabos LSZH de até 90m, Conector Femea, conectorização e Mão de Obra, em horário comercial. | unidade | 0
6 | Manutenção Preventiva em Racks de Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra, em horário comercial. | unidade | 0
7 | Manutenção corretiva em Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra, em horário comercial. | unidade | 0
8 | Desinstalação de Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra e descarte dos materiais, em horário comercial. | unidade | 0
9 | Instalação de novos Pontos de Energia Elétrica a 3 fios com fornecimento de cabos de 2,5 mm² e tomada de 10 A do QDF até a tomada , conectorização e Mão de Obra, em horário comercial. | unidade | 0
10 | Instalação de novos Pontos de Energia Elétrica a 3 fios sem fornecimento de cabos de 2,5 mm² , tomada de 20 A até QDF , conectorização e Mão de Obra, em horário comercial. | unidade | 0
11 | Fusão de fibra óptica multimodo, em horário comercial. | unidade | 0
12 | Lançamento de cabo CI 30 ou 50 pares em infraestrutura existente incluindo a conectorização (voice panel p/ bloco de corte, voice panel p/ voice panel ou bloco de corte p/bloco de corte), em horário comercial. | unidade | 0
13 | Lançamento de cabo optico (até 12 FO) em infraestrutura existente com fornecimento de placas de identificação, em horário comercial. | unidade | 0
14 | Ativação de ponto de rede Optica, com tecnologia multiponto (GPON), em horário comercial. | unidade | 0
15 | Serviços de Ativação do Sistema de Gerenciamento em horário comercial | unidade | 0
16 | Instalação de novos Pontos estruturados, que consiste em 02 pontos de Rede Cat 5E com fornecimento de cabos LSZH de até 90m, Conector Femea e 02 Pontos de Energia Elétrica a 3 fios com fornecimento de cabos de 2,5 mm² e tomada de 10 A do QDF até a tomada, conectorização e Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
17 | Instalação de novos Pontos estruturados, que consiste em 02 pontos de Rede Cat 6 com fornecimento de cabos LSZH de até 90m, Conector Femea e 02 Pontos de Energia Elétrica a 3 fios com fornecimento de cabos de 2,5 mm² e tomada de 10 A do QDF até a tomada, conectorização e Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
18 | Instalação de novos Pontos de Rede Cat 5E com fornecimento de cabos LSZH de até 90m, Conector Femea, conectorização e Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
19 | Instalação de novos Pontos de Rede Cat 6 com fornecimento de cabos LSZH de até 90m, Conector Femea, conectorização e Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
20 | Instalação de novos Pontos de Rede Cat 6A com fornecimento de cabos LSZH de até 90m, Conector Femea, conectorização e Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
21 | Manutenção Preventiva em Racks de Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
22 | Manutenção corretiva em Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
23 | Desinstalação de Pontos de Rede Cat5E ou Cat6 com Mão de Obra e descarte dos materiais, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
24 | Instalação de novos Pontos de Energia Elétrica a 3 fios com fornecimento de cabos de 2,5 mm² , tomada de 10 A do QDF até a tomada, conectorização e Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
25 | Instalação de novos Pontos de Energia Elétrica a 3 fios sem fornecimento de cabos do QDF até a tomada de 20A, conectorização e Mão de Obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
26 | Fusão de fibra óptica multimodo, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
27 | Lançamento de cabo CI 30 ou 50 pares em infraestrutura existente incluindo a conectorização(voice panel p/ bloco de corte, voice panel p/ voice panel ou bloco de corte p/bloco de corte), a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | metro | 0
28 | Lançamento de cabo optico (até 12 FO) em infraestrutura existente com fornecimento de placas de identificação, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | metro | 0
29 | Ativação de ponto de rede Optica, com tecnologia multiponto (GPON), a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
31 | Serviços de Ativação do Sistema de Gerenciamento a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 ás 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
32 | Manutenção corretiva caixa de terminação CTO da rede passiva (PON), a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
33 | Serviço de instalação e configuração de OLT, com fornecimento de mão de obra a serem realizados em horário comercial. | unidade | 0
34 | Serviço de instalação e configuração de OLT, com fornecimento de mão de obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
35 | Serviço de instalação e configuração de ONT/ONU, com fornecimento de mão de obra a serem realizados em horário comercial. | unidade | 0
36 | Serviço de instalação e configuração de ONT/ONU, com fornecimento de mão de obra, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
37 | Desinstalação de pontos de rede GPON em horário comercial | unidade | 0
38 | Desinstalação de pontos de rede GPON, a serem realizados de segunda-feira a sexta-feira após horário comercial das 17:01 às 08:00 horas e em sábados, domingos, feriados e pontes de feriados. | unidade | 0
39 | Treinamento Teórico Básico de Operação do Software de Gerenciamento de Camada Física realizado em sala de apresentação apropriada para até 10 pessoas, com carga horária de no mínimo 16 horas. | unidade | 0
40 | Treinamento Prático Operacional do Software de Gerenciamento de Camada Física. “On the job training” para 2 pessoas, com carga horária de no mínimo 16 horas. | unidade | 0

## ATIVOS
ITEM | LISTA INDICATIVA DE EQUIPAMENTOS ATIVOS GPON-OLT/ONT(3) | UNIDADE | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO - R$ | PREÇO TOTAL ANUAL - R$
1 | OLT TIPO I - Modular Chassi inicial 16 portas | PÇ | 0
2 | OLT TIPO II - 1U - 8 portas | PÇ | 0
3 | ONT TIPO I - Modem Óptico GPON - 4 portas | PÇ | 0
4 | ONT TIPO II - Modem Óptico GPON POE - 4 portas | PÇ | 0
5 | ONT TIPO III - Modem Óptico GPON POE - 1 porta | PÇ | 0
|  |  | 128 |  | 31.25
100

## APOIO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | INDICAÇÃO
1 | Item composto por 2 pontos de rede (até 90 metros) mais 2 pontos elétricos (em circuito compartilhado de ate 8 tomadas) visando suprir a necessidade de uma estação de trabalho, vide itens 1 e 16 da planilha de serviços. | O ponto estruturado é indicado para ser utilizado onde há a necessidade de integração dos serviços de telefonia que fazem uso de PABX tradicional
2 | Item composto por 2 pontos de rede mais 2 pontos elétricos (em circuito compartilhado de ate 8 tomadas) visando suprir a necessidade de uma estação de trabalho, vide itens 2 e 17 da planilha de serviços.
3 | Item composto por 1 ponto de rede(até 90 metros), vide itens 03 da planilha de serviços. | A instalação do ponto de rede simples pode ser utilizado para estações de trabalho em ambientes que não tem necessidade de ponto de rede para a telefonia e para equipamentos que funcionam isoladamente da telefonia( ex: impressoras, pontos de WIFI, interligação entre ativos de rede etc...
4 | Item composto por 1 ponto de rede(até 90 metros), vide itens 04 da planilha de serviços.
5 | Item composto por 1 ponto de rede(até 90 metros), vide itens 05 da planilha de serviços.
6 | Serviços para reorganização dos racks, verificação dos pontos de rede(identificação e testes) | O serviço é indicado para ambientes onde devido ao tempo de uso os racks ficaram desorganizados e os pontos de rede conectados a esse rack não estão funcionando ou perderam a identificação, caberá ao prestador de serviço organizar o rack, identificar e testar os pontos de rede ligados a este rack e se for necessário fazer a substituição do cabo de rede(orientado o cliente a adquirir a instalação de um novo ponto de rede.)
7 | Manutenção corretiva do ponto de rede | Serviço indicado para a correções simples tais como substituição, teste e identificação do ponto de rede(Caso não seja possível aproveitar o cabo existente, o cliente terá que contratar a instalação de um novo ponto de rede)
8 | Desinstalação de infraestrutura de rede e pontos de rede antiga instalada no cliente | Esse serviço prevê a remoção de todos os pontos de rede inclusive a infraestrutura da rede antiga, a remoção e o descarte do material será de responsabilidade da contratada.
9 | Instalação de pontos de energia elétrica com tomadas de 10A em circuitos compartilhado com ate 8 tomadas por circuito. | Indicado para pontos avulsos de tomadas elétrica em pontos de rede em que não esta prevista a instalação de tomada(indicado para estações de trabalho, notebooks e equipamentos que não exijam circuito elétrico independente)
10 | Instalação de pontos de energia elétrica com tomadas de 20A em circuito elétrico exclusivo. | Indicado para impressoras, racks e equipamentos que exijam tomadas com circuito elétrico independente.
11 | Fusão de fibra óptica. | Utilizado para emenda de cabos opticos geralmente utilizado em caixas de emenda e distribuidores opticos, para a aquisição deste serviço há que se ter em mente que dependera do numero de vias a fibra possui(ex para um cabo de 4 vias haverá a necessidade de contratação de no mínimo 8 fusões - duas fusões para cada via do cabo )
12 | Lançamento de cabo optico, passagem de cabo optico para ligar equipamentos ponto a ponto. | Geralmente este serviço recomendado para interligação de prédios ou andares, no caso da pesquisa de demanda o cliente devera informar quantos segmentos precisa e o total da metragem de todos os segmentos bem como a quantidade de vias (4, 6 ou 12)
13 | Lançamento de cabo CI 50 pares para telefonia | Serviço indicado para a estruturação do cabeamento de telefonia e poderá complementar a instalação da rede com cabeamento estruturado, interligando o PABX ao rack concentrador, o cliente devera informar a metragem estimada para o projeto. (Somente contratar se fizer uso de PABX)
14 | Lançamento de cabo CI 30 pares para telefonia
15 | Ponto de rede GPON (múltiplos de 4 Pontos) | Cada ponto GPON poderá suprir até 4 pontos de rede, se a quantidade de pontos for de 120 pontos recomendamos dividir por 2,5 que é a taxa media de ocupação do ativo de rede ONU, (ex: 120 / 2,5 = 48 pontos GPON ).
16 | Manutenção corretiva GPON | Serviço recomendado para manutenção em um ponto GPON(troca do conector, identificação do ponto, substituição do cabo do divisor optio até ponto GPON )
17 | Desinstalação de Pontos de Rede GPON | Serviço de desinstalação de pontos GPON inclusive remoção e descarte de materiais.
18 | Solução de Gerenciamento de Cabeamento Data Center | Solução de gerenciamento de camada física, que proporcionando monitorar e mapear sua infraestrutura física de forma segura, por meio de plataforma de software e hardware que detecte instantaneamente qualquer atividade não autorizada e ajuda na resolução de problemas em seu data center.